|  |  |
| --- | --- |
| DENETİMİNİ AMACI | Her türlü afet karşısında can ve mal kaybını en aza indirebilmek için hazırlıklı bulunmayı sağlamaktır. |
| Görevlendiren |  |
| Görev Tarihi ve Saati |  |
| Denetlenen Yer |  |
| Termin Süresi |  |
| İkinci Denetleme Tarihi |  |

|  |
| --- |
| DENETLEME KONULARI(Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında) |
| Personel Yangın Söndürme ve Önleme Eğitimi almış mı? (Md.129) |  |
| Mutfak Çay Ocakları Davlumbazı uygun mu? (Md.57) |  |
| Isı Duman Detektörleri var mı çalışır durumda mı? (Md.57) |  |
| Acil Çıkışlar Yeterli mi? (Md.39) |  |
| LPG Kullanılıyorsa Gaz Detektörü Taban damı ve Havalandırma var mı? (Md.57) |  |
| Doğalgaz Kullanılıyorsa Detektör ve Havalandırma Tavandan mı? (Md.112) |  |
| Yangın Söndürme Planı Var mı? (Md.126) |  |
| Yangın Çıkması Halinde Diğer Bölümlere Sirayeti 120 Dakika süreyle dayanıklı mı? (Md.57) |  |
| Yangın Söndürme Cihazları Miktarı ve cinsleri uyumları yeterli mi? Kontrolleri ve dolumlar yapılmış mı? (Md.99) |  |
| Yangın Söndürme Cihazları Kolay Görünür Yerde mi Montajları Yapılmış mı? |  |
| Davlumbaz ve Baca Temizliği yapılmış mı? |  |
| Depoların dizaynı uygun mu? |  |
| Yangın ikaz alarm sistemi var mı çalışır durumda mı? |  |
| Elektrikli Gazlı Pişirme kızartma ve Soğutma cihazlarının Periyodik bakımları yapılmış mı? |  |

 DENETİMİ YAPAN

 (Adı, Soyadı, Görevi İmzası)

Kontrolü yapılan binada tespit edilen eksikliklerin yukarıda belirtilen süre zarfında gidermeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Aksi halde doğacak tüm olumsuzlukların işyeri işleticisi olarak bana ait olduğunu kabul ediyorum.

 KABUL VE TAAHHÜT EDEN

 (Adı, Soyadı, Görevi İmzası)

 …../……./20