Bu kılavuzun genel olarak amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kullanılan cihaz, makine ve ekipmanların güvenli, düzenli ve mevzuata uygun şekilde takip edilebilmesidir. Bu doğrultuda;

- İş ekipmanlarının yıllık periyodik bakım planlarının standart bir yöntemle hazırlanması,

- Çalışanların bakım sorumluluklarının açık ve anlaşılır şekilde belirlenmesi,

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin öngördüğü periyodik kontrol zorunluluklarının yerine getirilmesi,

- Ekipmanların verimli, güvenli ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlanmış olacaktır.

# 1. Form Üst Bilgileri

## Birim Adı : Ekipmanın bulunduğu fakülte, yüksekokul, enstitü veya idari birim adı. (Örnek: Mühendislik Fakültesi – Makine Laboratuvarı)

Tarih: Formun düzenlendiği tarih.

Hazırlayan: Formu hazırlayan görevli kişinin adı, soyadı ve unvanı (Örn. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreteri, Şube Md., Şef vb.)

Onaylayan: Birim yöneticisi veya yetkili makamın adı, soyadı ve unvanı (Dekan/Dekan Yrd., Müdür/Müdür Yrd., Genel Sekreter/Genel Sekreter Yrd., Daire Başkanı vd.)

# 2. Tablo Bölümü

Formun her satırına bir cihaz/makine/ekipman için bilgi girilir.

Ekipman Adı : Ekipmanın tanımlayıcı adıdır.

(Örnek: Hidrolik Pres, Elektrikli Forklift, Klima Santrali)

Marka / Model: Ekipmanın marka ve modelidir. (Örnek: Bosch Rexroth / HPU-500)

Seri No: Ekipman üzerinde yer alan fabrika seri numarasıdır.

(Örnek: SN-2024-4589; yoksa 'Yok' yazılır)

Adedi: Farklı seri numarası olmayan aynı türdeki ekipmandan birden fazla bulunması halinde adedi belirtilir.

Bulunduğu Yer: Ekipmanın bulunduğu bina, kat, oda, atölye veya laboratuvar belirtilir.

(Örnek: Teknik Bilimler MYO – Atölye 3)

Kullanım Amacı: Ekipmanın ne için kullanıldığıdı yazılır.

## (Örnek: Metal levha presleme, Malzeme taşımak, Ortam iklimlendirme)

## Risk Sınıfı: Ekipmanın kullanımından doğabilecek tehlike dikkate alınarak belirtilir. Risk Sınıfları düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak ifade edilir.

## (Örnek: Düşük Risk - Ofis tipi yazıcı, projektör; Orta Risk - Klima santrali, jeneratör; Yüksek Risk - Basınçlı kap, forklift, vinç)

## Periyodik Kontrole Tabi mi? İş ekipmanın İş Ekipmanları Yönetmeliği Ek III’e belirtilen kontorle tabi olup olmadığına göre bu hücreye “Evet” ya da “Hayır” yazılır.

## Periyodik Kontrol Süresi: İş Ekipmanları Yönetmeliği Ek III’e göre kontrol periyodudur.

## (Örnek: Basınçlı kaplar: 1 yıl; Kaldırma araçları: 3 ay; Elektrik tesisatı: 1 yıl; Yangın tüpü: 1 yıl)

## Bakım Planı (Tarih/Periyot)

Üretici talimatı veya işyeri planına göre bakım periyodu.

(Örnek: Aylık bakım – Son Bakım: 01.08.2025)

## Sorumlu Kişi / Ünvan

Ekipmanın bakım ve güvenli kullanımından sorumlu kişi.

(Örnek: Ahmet Yılmaz – Makine Teknikeri)

## Dolu Örnek Satır

| Birim Adı | Ekipman Adı | Marka / Model | Seri No | Bulunduğu Yer | Adedi | Kullanım Amacı | Risk Sınıfı | Periyodik Kontrole Tabi mi? | Periyodik Kontrol Süresi | Bakım Planı | Sorumlu Kişi / Ünvan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mühendislik Fakültesi – Makine Lab. | Hidrolik Pres | Bosch Rexroth / HPU-500 | SN-2024-4589 | Atölye 3 | 1 | Metal levha presleme | Yüksek Risk | Evet | 1 yıl | Aylık bakım – son bakım: 01.08.2025 | Ahmet Yılmaz – Makine Teknikeri |