Açıklama: Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yer alan birimlerdeki sulu sistem - 1 yangın dolaplarının güvenli, doğru ve etkili biçimde kullanılmasını amaçlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve TS EN 671, TS EN 3-7 gibi standartlara dayanır. Uygulamadan, yangın dolaplarının bulunduğu birimler ile yangın konusunda eğitim almış personel sorumludur. Temel hedef, yangın güvenliğini sağlamak ve müdahale etkinliğini artırmaktır.

TS EN 671-1 SULU SİSTEM

YARI SERT YUVARLAK HORTUMLU

YANGIN DOLABININ KULLANIMI

- 📞 Yangını aşağıdaki acil durum birimlerine ihbar edin.

- Yangın bölgesinin elektriğini ve varsa gazını kesin.

- Dolabın kapağını açın, hortum makarasını dışarıya çevirin.

- Vana kapalıysa açın, hortumda tazyikli suyu kontrol edin.

- Ayarlı nozulu uygun konuma getirin (jet veya sisleme).

- Yangına güvenli mesafeden yaklaşın, suyu yanan yüzeye gezdirin.

- Yangın söndüğünde nozulu kapatın, hortumu makaraya sarın.

- Elektrik, metal veya sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin.

- Yangın hortumlarını yangın dışında kullanmayın.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı		: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112

- Orman Yangın		: 112