Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan insan taşıma amaçlı asansörlerin kullanımı sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; yerleşkelerde kullanılan üretici firmanın / bakım firmasının belirttiği kullanım talimatının yanında tüm insan taşıma asansörleri için kullanıcı sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar.

# GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Asansörler varsa üretici firmanın / bakım firmasının belirttiği kullanım talimatına uygun şekilde kullanılır.

- Asansöre binmeden önce kabinin katta olduğu kontrol edilir.

- Kapılar tamamen açılmadan asansöre girilmez.

- Asansör kabini ile kat seviyesi arasında fark bulunması durumunda asansör kullanılmaz ve ilgili birime bildirilir.

- Asansörlerin taşıma kapasitesi aşılmaz.

- Kapanmakta olan kapılar zorlanmaz.

- Asansör kapıları arasında el, kol veya eşya sıkışmasına karşı dikkatli olunur.

- Çocukların asansörü refakatçi olmadan kullanmasına izin verilmez.

- Asansör içerisinde zıplama, sallanma ve tehlikeli davranışlarda bulunulmaz.

- Asansör içerisinde sigara içilmez.

- Asansör arızalanması durumunda panik yapılmaz ve kabinden çıkmaya çalışılmaz.

- Arıza durumunda alarm, haberleşme sistemi veya ilgili birimler aracılığıyla yardım çağrılır.

- Yetkisiz kişiler asansör sistemlerine, elektrik panolarına ve teknik bölümlere müdahale etmez.

- Asansör boşluğuna yabancı madde ve yanıcı malzeme atılmaz.

- Temizlik sırasında asansör boşluğuna su gitmesine izin verilmez.

- Deprem ve yangın gibi acil durumlarda asansör kullanılmaz.

- Asansörlerin periyodik bakım ve kontrolleri yetkili kişiler tarafından yaptırılır.

- Asansörlerde görülen arıza ve uygunsuzluklar ilgili birimlere bildirilir.

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.