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	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK PANOSU KULLANMA TALİMATI
	TA İSG 020



	
  Elektrik panolarına yalnızca yetkili ve eğitimli personel müdahale eder. 
  Yetkisiz kişiler elektrik panolarına, kablolara ve elektrik ekipmanlarına müdahale etmez. 
  Elektrik panolarında çalışma öncesinde gerekli enerji kesme, kilitleme ve etiketleme (EKED/LOTO) işlemleri uygulanır. 
  Enerji kesilmeden pano içerisinde çalışma yapılmaz. 
  Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulundurulur ve çalışma sırasında kullanılır. 
  Elektrik panolarının önü kapatılmaz ve pano önünde çalışma alanı bırakılır. 
  Elektrik panoları kilitli tutulur. 
  Elektrik panoları üzerinde gerekli uyarı levhaları bulundurulur. 
  Çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır. 
  Topraklaması ve izolasyonu uygun olmayan ekipmanlar kullanılmaz. 
  Hasarlı kablo, priz, fiş ve elektrik ekipmanları kullanılmaz. 
  Kaçak akım röleleri devre dışı bırakılmaz. 
  Elektrik panoları ve çevresi kuru tutulur. 
  Elektrik ekipmanlarının su ve nem ile teması engellenir. 
  Elektrik çalışmalarında uygun yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulur. 
  Çalışma alanına yetkisiz kişilerin girmesine izin verilmez. 
  Pano kapağı açık bırakılarak çalışma alanı terk edilmez. 
  Elektrik arızaları yalnızca yetkili kişiler tarafından giderilir. 
  Arızalı ekipmanlar kullanılmaz ve gerekli işaretlemeler yapılır. 
  Çalışma tamamlandıktan sonra pano kapakları kapatılır ve alan güvenliği kontrol edilir. 
  Kullanım sonrası prizlerde gereksiz cihaz ve kablo bırakılmaz. 
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.
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