| 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ | 40444 BUÜ İTFAİYE 40550 BUÜ GÜVENLİK |
| --- | --- |
| YETKİSİZ MÜDAHALE YASAKTIR |  |
| !!! DİKKAT !!! ÖLÜM TEHLİKESİ |  |
| ELEKTRİK İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK |  |
| ELEKTRİK İLE İLGİLİ HER DURUMDA ARANACAK KİŞİ: .………………………..................... Tlf: 0 (……) ……….....… |  |

|  | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK PANOSU KULLANMA TALİMATI | TA İSG 020 |
| --- | --- | --- |

 Elektrik panolarına yalnızca yetkili ve eğitimli personel müdahale eder.  Yetkisiz kişiler elektrik panolarına, kablolara ve elektrik ekipmanlarına müdahale etmez.  Elektrik panolarında çalışma öncesinde gerekli enerji kesme, kilitleme ve etiketleme (EKED/LOTO) işlemleri uygulanır.  Enerji kesilmeden pano içerisinde çalışma yapılmaz.  Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulundurulur ve çalışma sırasında kullanılır.  Elektrik panolarının önü kapatılmaz ve pano önünde çalışma alanı bırakılır.  Elektrik panoları kilitli tutulur.  Elektrik panoları üzerinde gerekli uyarı levhaları bulundurulur.  Çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.  Topraklaması ve izolasyonu uygun olmayan ekipmanlar kullanılmaz.  Hasarlı kablo, priz, fiş ve elektrik ekipmanları kullanılmaz.  Kaçak akım röleleri devre dışı bırakılmaz.  Elektrik panoları ve çevresi kuru tutulur.  Elektrik ekipmanlarının su ve nem ile teması engellenir.  Elektrik çalışmalarında uygun yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulur.  Çalışma alanına yetkisiz kişilerin girmesine izin verilmez.  Pano kapağı açık bırakılarak çalışma alanı terk edilmez.  Elektrik arızaları yalnızca yetkili kişiler tarafından giderilir.  Arızalı ekipmanlar kullanılmaz ve gerekli işaretlemeler yapılır.  Çalışma tamamlandıktan sonra pano kapakları kapatılır ve alan güvenliği kontrol edilir.  Kullanım sonrası prizlerde gereksiz cihaz ve kablo bırakılmaz.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.