Açıklama: Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yer alan tüm birimlerdeki karbondioksitli (CO2) yangın söndürme cihazlarının güvenli, doğru ve etkili biçimde kullanılmasını amaçlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve TS EN 671, TS EN 3-7 gibi standartlara dayanır. Uygulamadan, karbondioksitli (CO2) yangın söndürme cihazlarının bulunduğu birimler ile yangın konusunda eğitim almış personel sorumludur. Temel hedef, yangın güvenliğini sağlamak ve müdahale etkinliğini artırmaktır.

## KARBONDİOKSİTLİ (CO₂)

## YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANIMI

- 📞 Yangını aşağıdaki acil durum birimlerine ihbar edin.

- Yangın bölgesinin elektriğini ve varsa gazını kesin.

- Söndürücüyü yerinden alın – rüzgar varsa arkanızdan esmesine dikkat edin.

- Söndürücünün üzerindeki mührü koparın.

- Söndürücünün hortumunu alevlerin başlangıç noktasına yöneltin.

- Valfi sola çevirerek CO₂ gazını boşaltın (veya varsa tetiğe basın).

- Gazı soldan sağa ve önden arkaya doğru sıkarak yangına müdahale edin.

- Büyük alana müdahalede birden fazla söndürücüyü aynı anda kullanın.

- Donma riski nedeniyle çıplak elle söndürücü hortumunu ucundan tutmayın.

- Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli olun.

- Kullanılmış tüpleri doldurmadan yerine koymayın.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı		: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112

- Orman Yangın		: 112