Açıklama: Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yer alan tüm birimlerdeki yangın battaniyelerinin güvenli, doğru ve etkili biçimde kullanılmasını amaçlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, ilgili yönetmeliklere ve TS EN 1869 standardına dayanır. Uygulamadan, yangın battaniyelerinin bulunduğu birimler ile yangın konusunda eğitim almış personel sorumludur. Yangın battaniyeleri; parlayıcı, patlayıcı, sıvı veya gaz maddelerin neden olduğu ya da elektrik kontağı gibi sebeplerle çıkan yangınlarda ilk müdahale, kurtarma ve tahliye için kullanılabilir.

## YANGIN BATTANİYESİNİN KULLANIMI

- Yangın bölgesinin elektriğini ve varsa gazını kesin.

- Çantanın ağzını açın ve tutma şeritlerini aşağı doğru çekerek battaniyeyi çıkarın.

- Battaniyeyi tamamen açın ve çıt çıt veya tutma bantlarını kullanarak hazırlayın.

- Yanan malzeme, kişi veya alevin üzerine battaniyeyi dikkatlice örtün; oksijen ile teması keserek yangının sönmesini sağlayın.

- Eğer mümkünse yangın bölgesinin elektriğini ve varsa gazını kesin.

- Tehlike altındaki kişiyi dikkatlice battaniyeye sararak alevle temasını önleyin.

- Battaniyeyi yerinde bırakın ve yüzey tamamen soğuyana kadar kaldırmayın.

- Kullanılmış battaniyeleri tekrar kullanmayın; uygun şekilde imha edin.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı		: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112

- Orman Yangın		: 112